Приложение

к республиканской целевой программе

«Обеспечение населения Чувашской Республики

качественной питьевой водой на 2005-2008 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики

качественной питьевой водой на 2005-2008 годы»

| № пп | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007- 2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Развитие систем водоснабжения городов, поселков городского типа и районных центров |
| 1. | Проведение поисково-разведочных работ и оценка эксплуатационных запасов подземных вод в гг. Алатыре, Козловке, Ядрине, пос. Кугеси, с. Порецкое |  | Минприроды Чувашии | 2005-2006 | Всего | 11,2 | 7,7 | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4,5 | 3,0 | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,7 | 4,7 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 2. | Строительство водозаборов подземных вод по результатам поисково-разведочных работ в гг. Алатыре, козловке, пос. Кугеси, с. Порецкое |  | Минприроды Чувашии | 2007- 2008 | Всего | 11,0 |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,0 |  |  | 11,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 3. | Разработка ТЭО по использованию Чебоксарского месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Чебоксары |  | Минприроды Чувашии | 2006 | Всего | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 4. | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод в г. Мариинском Посаде, сс. Аликово, Комсомольское, Красноармейское, Красные Четаи, Моргауши, Яльчики, Янтиково |  | Минприроды Чувашии | 2005 | Всего | 7,5 | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 7,5 | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 5. | Инвентаризация эксплуатационных запасов подземных вод Высоковского и Бахтиаровского участков Канашского месторождения подземных вод |  | Минприроды Чувашии | 2005 | Всего | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин по результатам оценки эксплуатационных запасов подземных вод |  | Минприроды Чувашии | 2006-2008 | Всего | 16,0 |  | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16,0 |  | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7. | Строительство и реконструкция водозаборов поверхностных вод, в том числе: |  |  | 2005- 2008 | Всего | 1034,4 | 86,4 | 366,9 | 581,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 590,8 | 69,0 | 191,9 | 329,9 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 411,0 | 16,0 | 166,8 | 228,2 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 27,4 | 1,4 | 4,1 | 21,9 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5,2 |  | 4,1 | 1,1 |
| 7.1. | г. Алатырь Реконструкция водозаборных сетей и ковшового водозабора на р. Сура, очистка ковшового водозабора |  | Минприроды Чувашии, администрация города* | 2005- 2008 | Всего | 14,9 | 12,9 | 0,9 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,0 |  | 0,9 | 1,1 |
| 7.2. | с. Батырево Строительство водохранилища на р. Карла для водоснабжения сел Батырево и Шемурша | 16 млн куб. м | Минприроды Чувашии, администрация района* | 2005- 2008 | Всего | 377,2 | 30,0 | 140,0 | 207,2 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 251,5 | 30,0 | 90,0 | 131,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 125,7 |  | 50,0 | 75,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7.3. | пос. Вурнары Строительство водохранилища на р. Малый Цивиль, в том числе расчистка ложа водохранилища | 12,6 млн. куб. м | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005- 2008 | Всего | 276,5 | 25,0 | 103,8 | 147,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 173,6 | 25,0 | 60,0 | 88,6 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 99,1 |  | 40,0 | 59,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3,2 |  | 3,2 |  |
| 7.4. | пос. Ибреси Строительство водозабора на р. Киря с групповым водопроводом | 1,2 тыс. м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 92,3 | 13,5 | 29,7 | 49,1 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 31,1 | 4,0 | 10,1 | 17,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 58,8 | 9,0 | 19,1 | 30,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7.5. | пос. Киря Строительство водозабора на руч. Орлик с групповым водоводом | 1,2 тыс. м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 65,6 | 4,5 | 27,3 | 33,8 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 14,0 | 4,0 | 6,9 | 3,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 44,1 |  | 20,4 | 23,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 7,5 | 0,5 |  | 7,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7.6. | г. Новочебоксарск Реконструкция береговой насосной станции и модернизация водоочистных сооружений |  | Минстрой Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 118,0 |  | 56,4 | 61,6 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 54,0 |  | 24,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 51,0 |  | 31,4 | 19,6 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 13,0 |  | 1,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7.7. | Первомайский водовод Строительство водохранилища на р. Була в районе д. Бахтигильдино | 4,0 млн. куб. м | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 73,9 |  | 0,9 | 73,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 55,4 |  | 0,3 | 55,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18,5 |  | 0,6 | 17,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 7.8. | г. Шумерля Реконструкция водозаборных сооружений и разработка мероприятий по предотвращению заиления водозабора |  | Минприроды Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 16,0 | 0,5 | 7,9 | 7,6 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 5,2 |  | 0,6 | 4,6 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7,3 | 0,5 | 5,3 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,5 |  | 2,0 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 8. | Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети | 415 км | Минстрой Чувашии, администрации районов и городов | 2005- | Всего | 1011,6 | 124,5 | 273,3 | 613,8 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 239,1 | 9,0 | 84,1 | 146,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 403,1 | 41,9 | 120,4 | 240,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 157,8 | 14,1 | 34,9 | 108,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 145,6 | 11,4 | 16,0 | 118,2 |
|  |  |  |  |  | иностранные инвестиции | 66,0 | 48,1 | 17,9 |  |
| 9. | Обустройство зон санитарной охраны водоисточников и водопроводных сооружений для гг. Алатыря, Чебоксары, Новочебоксарска, Шумерли, Ядрина, Канаша, пос. Вурнары, Урмары |  | Минприроды Чувашии, администрации районов и городов | 2005- | Всего | 27,1 | 4,8 | 21,2 | 1,1 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 12,9 | 2,8 | 9,8 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11,5 | 2,0 | 8,7 | 0,8 |
|  | Итого по разделу I |  |  | 2005- | Всего | 2124,1 | 231,2 | 677,9 | 1215,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 834,4 | 81,0 | 277,5 | 475,9 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 855,8 | 62,9 | 304,9 | 488,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 205,6 | 25,8 | 48,8 | 131,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 162,3 | 13,4 | 28,8 | 120,1 |
|  |  |  |  |  | иностранные инвестиции | 66,0 | 48,1 | 17,9 |  |
| II. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов |
| 10. | Гидрогеологическое обоснование, строительство и реконструкция водозаборных скважин | 133 шт. | администрации районов, Минприроды Чувашии | 2006- | Всего | 54,2 |  | 24,5 | 29,7 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 54,2 |  | 24,5 | 29,7 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 11. | Строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения | 1461 км | Минстрой Чувашии, Минсельхоз Чувашии, администрации районов | 2005- | Всего | 1590,2 | 147,4 | 441,5 | 1001,3 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 368,3 | 28,3 | 95,4 | 244,6 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 828,9 | 82,9 | 259,1 | 486,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 262,9 | 14,4 | 43,8 | 204,7 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 130,1 | 21,8 | 43,2 | 65,1 |
| 12. | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения |  | Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, администрации районов | 2005- | Всего | 25,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25,0 | 6,0 | 9,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 13. | Строительство групповых водопроводов, в том числе: |  |  | 2005- | Всего | 733,3 | 23,9 | 318,0 | 391,4 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 268,1 | 10,0 | 111,0 | 147,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 394,0 | 10,0 | 180,0 | 204,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 71,2 | 3,9 | 27,0 | 40,3 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 13.1. | Вурнарский район Проектирование и строительство групповых водопроводов | 10 км | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 73,5 | 0,5 | 60,5 | 12,5 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 34,0 |  | 30,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 34,0 |  | 30,0 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 13.2. | Моргаушский район Строительство группового водопровода населенных пунктов Сундырской сельской администрации | 0,52 тыс. м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 23,5 | 0,5 | 19,5 | 3,5 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 3,5 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 13.3. | Порецкий район Строительство группового водопровода в с. Порецкое (I очередь) |  | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 284,2 | 0,5 | 106,0 | 177,7 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 68,1 |  | 25,0 | 43,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 200,0 |  | 80,0 | 120,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 16,1 | 0,5 | 1,0 | 14,6 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 13.4. | Шемуршинский и Батыревские районы Проектирование и строительство групповых водопроводов | 50 км | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 322,7 | 1,0 | 124,0 | 197,7 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 150,0 |  | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 130,0 |  | 50,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 42,7 | 1,0 | 24,0 | 17,7 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 13.5. | Ядринский район Строительство водовода из д. Полянки | 1,6 тыс. м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 29,4 | 21,4 | 8,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18,0 | 10,0 | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,4 | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 14. | Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений |  | Минприроды Чувашии, администрации районов | 2006- | Всего | 4,0 |  | 2,1 | 1,9 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,7 |  | 1,0 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 2,3 |  | 1,1 | 1,2 |
|  | Итого по разделу II |  |  | 2005- | Всего | 2406,7 | 177,3 | 795,1 | 1434,3 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 636,4 | 38,3 | 206,4 | 391,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1247,9 | 98,9 | 448,1 | 700,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 390,0 | 18,3 | 96,3 | 275,4 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 132,4 | 21,8 | 44,3 | 66,3 |
| III. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения |
| 3.1. Очистка бытовых сточных вод |
| 15. | Строительство и реконструкция очистных сооружений сточных вод городов и поселков городского типа, в том числе: |  |  | 2005- | Всего | 2061,2 | 100,1 | 692,1 | 1269,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 412,2 | 12,0 | 115,4 | 284,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 843,4 | 41,9 | 302,4 | 499,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 128,4 | 3,6 | 44,9 | 79,9 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 677,2 | 42,6 | 229,4 | 405,2 |
| 15.1. | г. Алатырь Строительство очистных сооружений канализации | 10000 м3/сут. | Минприроды Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 111,7 |  | 1,5 | 110,2 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 31,0 |  |  | 31,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 60,0 |  |  | 60,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 20,7 |  | 1,5 | 19,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 15.2. | пос. Вурнары: Строительство очистных сооружений канализации | 1500 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района |  | Всего | 78,5 | 0,5 | 27,0 | 51,0 |
|  |  |  |  | 2005- | федеральный бюджет | 30,0 |  | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | 2008 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 36,0 |  | 16,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 12,5 | 0,5 | 1,0 | 11,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Cтроительство локальных очистных сооружений ОАО «Вурнарский завод СОМ» | 600 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2007- | Всего | 28,5 |  |  | 28,5 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 28,5 |  |  | 28,5 |
| 15.3. | пос. Ибреси Строительство канализационного коллектора с насосной станцией | 2,7 км | Минстрой Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 10,0 | 0,2 | 9,8 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9,8 |  | 9,8 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 15.4. | г. Канаш: Реконструкция и строительство очистных сооружений канализации | 10000 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города |  | Всего | 67,6 | 2,6 | 45,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | 2005- | федеральный бюджет | 20,0 |  | 16,0 | 4,0 |
|  |  |  |  | 2008 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 34,0 |  | 26,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 13,1 | 2,1 | 3,0 | 8,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Строительство дополнительного блока очистных сооружений канализации | 10000 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 33,0 |  | 1,0 | 32,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 5,0 |  |  | 5,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 15,0 |  | 1,0 | 14,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 13,0 |  |  | 13,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 15.5. | г. Козловка: Строительство очистных сооружений канализации | 2,7 тыс. м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005 | Всего | 19,7 | 19,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7,5 | 7,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Строительство блока биологической доочистки | 1400 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2006 | Всего | 23,2 |  | 23,2 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 18,7 |  | 18,7 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4,5 |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Cтроительство локальных очистных сооружений ОАО «Козловский маслодельный завод» | 500 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2007- | Всего | 28,5 |  |  | 28,5 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 28,5 |  |  | 28,5 |
| 15.6. | г. Мариинский Посад: Реконструкция очистных сооружений канализации и строительство блока биологической доочистки | 5000 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города |  | Всего | 19,7 |  | 13,0 | 6,7 |
|  |  |  |  | 2006- | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16,7 |  | 13,0 | 3,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Реконструкция напорного канализационного коллектора | 1,5 км | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 6,1 | 3,1 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,6 | 0,1 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 15.7. | г. Новочебоксарск: Расширение и реконструкция биологических очистных сооружений, в том числе реконструкция цеха механического обезвоживания осадка | 492 тыс. м3/сут. | Минприроды Чувашии, Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 981,9 | 23,1 | 309,2 | 649,6 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 147,9 |  | 30,1 | 117,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 426,3 | 10,4 | 140,7 | 275,2 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 407,7 | 12,7 | 138,4 | 256,6 |
|  | Реконструкция канализационной насосной станции |  | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 3,5 | 0,5 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 15.8. | пос. Урмары Реконструкция очистных сооружений канализации и строительство блока доочистки | 2700 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2006 | Всего | 10,6 |  | 10,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,7 |  | 2,7 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,8 |  | 5,8 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2,1 |  | 2,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 15.9. | г. Чебоксары: Реконструкция напорных коллекторов с увеличением диаметра | 5,2 км | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 30,0 | 2,0 | 10,0 | 18,0 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8,0 |  | 2,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 11,0 |  | 5,0 | 6,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
|  | Замена аварийного участка Загородного коллектора | 3 км | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 20,0 | 3,0 | 17,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 9,0 | 3,0 | 6,0 |  |
|  | Реконструкция дюкера Загородного коллектора с увеличением диаметра | 1,7 км | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 17,0 | 2,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7,0 | 2,0 | 5,0 |  |
|  | Строительство канализационно-шахтного коллектора мкр. «Университетский» | 2,2 км | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 123,9 | 10,5 | 41,4 | 72,0 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 85,0 |  | 30,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 32,8 | 10,0 | 9,4 | 13,4 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 6,1 | 0,5 | 2,0 | 3,6 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 15.10. | пос. Кугеси Чебоксарского района Реконструкция очистных сооружений канализации | 1100 м3/сут. | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 52,9 |  | 21,4 | 31,5 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 22,9 |  | 6,4 | 16,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,6 |  | 11,7 | 11,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 6,4 |  | 3,3 | 3,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений канализации (Универсал) и строительство блока доочистки | 700 м3/сут. | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 23,5 |  | 11,7 | 11,8 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 7,0 |  | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13,0 |  | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,5 |  | 1,7 | 1,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 15.11. | г. Цивильск Строительство очистных сооружений канализации | 4100 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 100,8 | 1,2 | 37,1 | 62,5 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 23,6 |  | 11,7 | 11,9 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 66,3 |  | 20,6 | 45,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 9,7 |  | 4,8 | 4,9 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 15.12. | г. Шумерля: Реконструкция очистных сооружений канализации и строительство блока доочистки и канализационных сетей | 25000 м3/сут. | Минприроды Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 43,1 |  | 1,0 | 42,1 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 15,1 |  |  | 15,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 23,7 |  | 1,0 | 22,7 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4,3 |  |  | 4,3 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений ОАО «Молочное дело» | 600 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 28,5 |  | 14,3 | 14,2 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 28,5 |  | 14,3 | 14,2 |
| 15.13. | г. Ядрин: Реконструкция очистных сооружений канализации и строительство блока доочистки | 4100 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005- | Всего | 45,0 | 11,3 | 14,7 | 19,0 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 10,0 |  | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31,2 | 11,0 | 8,2 | 12,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,5 |  | 1,5 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,3 | 0,3 |  |  |
|  | Строительство локальных очистных сооружений ОАО «Ядринмолоко» | 150 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 31,8 |  | 19,1 | 12,7 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 31,8 |  | 19,1 | 12,7 |
|  | Строительство локальных очистных сооружений ОАО «Ядринский мясокомбинат» | 150 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация города | 2006- | Всего | 31,8 |  | 19,1 | 12,7 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 31,8 |  | 19,1 | 12,7 |
| 15.14. | Строительство локальных очистных сооружений стоков предприятий гальванического производства | 6 шт. | Минприроды Чувашии, администрации районов и городов | 2005- | Всего | 90,4 | 20,4 | 24,0 | 46,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 90,4 | 20,4 | 24,0 | 46,0 |
| 16. | Строительство систем очистки поверхностного стока с селитебных территорий, в том числе строительство прудов для очистки ливневых стоков г. Чебоксары | 93 тыс. м3/сут.; 3 шт. | Минстрой Чувашии, администрации районов и городов | 2005- | Всего | 113,4 | 2,1 | 29,1 | 82,2 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 89,3 | 2,1 | 26,9 | 60,3 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 24,1 |  | 2,2 | 21,9 |
| 17. | Строительство систем водоотведения в сельских населенных пунктах: Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Канашского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского районов | общая 10300 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрации районов | 2005- | Всего | 590,6 | 26,6 | 181,8 | 382,2 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 164,0 |  | 51,1 | 112,9 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 312,9 | 16,3 | 116,1 | 180,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 92,5 | 3,9 | 8,8 | 79,8 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 21,2 | 6,4 | 5,8 | 9,0 |
|  | Итого по разделу 3.1. |  |  | 2005- | Всего | 2765,2 | 128,8 | 903,0 | 1733,4 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 576,2 | 12,0 | 166,5 | 397,7 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1156,3 | 58,2 | 418,5 | 679,6 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 310,2 | 9,6 | 80,6 | 220,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 722,5 | 49,0 | 237,4 | 436,1 |
| 3.2. Охрана и восстановление водных объектов |
| 18. | Облесение прибрежных защитных полос водных объектов Республики | 5 тыс. га | Минприроды Чувашии, администрации районов | 2005- | Всего | 6,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 6,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| 19. | Залужение прибрежных защитных полос водных объектов по республике | 5 тыс. га | Минприроды Чувашии, администрации районов | 2005- | Всего | 18,2 | 3,1 | 7,0 | 8,1 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 18,2 | 3,1 | 7,0 | 8,1 |
| 20. | Установление границ водоохранных зон на реках республики | 200 тыс. га | Минприроды Чувашии, администрации районов | 2005 - | Всего | 9,6 | 0,4 | 4,0 | 5,2 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7,7 |  | 3,5 | 4,2 |
| 21. | Укрепление берегов рек и водохранилищ, в том числе: |  |  | 2005- | Всего | 490,4 | 163,4 | 115,1 | 211,9 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 466,3 | 155,7 | 108,3 | 202,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13,8 | 6,0 | 3,3 | 4,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 10,3 | 1,7 | 3,5 | 5,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.1. | Алатырский район Противопаводковые и берегоукрепительные работы на р. Бездна у дд. Борки и Новиковка | 1,02 км | Минприроды Чувашии, администрация города | 2005 | Всего | 3,4 | 3,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3,4 | 3,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.2. | г. Алатырь Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия на Сурском склоне | 1,5 км | Минприроды Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 39,2 | 0,3 | 0,3 | 38,6 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 37,4 |  |  | 37,4 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.3. | Батыревский район: Противопаводковые и берегоукрепительные работы на р. Була у д. Старое Ахпердино | 0,6 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005 | Всего | 7,3 | 7,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6,7 | 6,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Противопаводковые и берегоукрепительные работы на р. Була у д. Кокшаново | 0,6 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005 | Всего | 5,4 | 5,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,4 | 5,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.4. | Канашский район Берегоукрепительные работы на р. Поштанарка у д. Малое Тугаево | 0,4 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 4,4 |  | 0,4 | 4,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 4,0 |  |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.5. | Козловский район Берегоукрепительные и противооползневые работы на р. Волга у д. Криуши | 0,6 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 64,8 | 36,7 | 15,1 | 13,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 64,8 | 36,7 | 15,1 | 13,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.6. | Комсомольский район Берегоукрепительные работы на р. Малая Була у д. Нюргечи, р. Мурат-Сирми у д. Старое Муратово | 2,7 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 3,7 |  | 1,2 | 2,5 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 2,4 |  | 0,9 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,3 |  | 0,3 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.7. | Красноармейский район Берегоукрепление русла р. Большая Шатьма около с. Красноармейское | 0,5 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 2,0 |  | 0,4 | 1,6 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 1,6 |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.8. | Мариинско-Посадский район Берегоукрепительные работы на р. Волга у д. Ураково | 0,4 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 5,2 |  | 2,9 | 2,3 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 4,7 |  | 2,4 | 2,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.9. | Моргаушский район Инженерная защита берегов и строительство гидротехнических сооружений на р. Сундырка у д. Большой Сундырь, на р. Моргаушка у д. Верхние Хуракасы | 0,4 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 1,5 |  | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.10. | Урмарский район: Противооползневые работы на р. Аря у с. Ковали | 1,5 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005 | Всего | 17,0 | 17,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17,0 | 17,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Берегоукрепительные сооружения на р. Кубня у д. Козыльяры | 1,5 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 1,4 |  | 0,6 | 0,8 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 1,4 |  | 0,6 | 0,8 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.11. | Порецкий район Укрепление берегов водохранилищ | 2,1 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 3,2 |  | 1,8 | 1,4 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 3,2 |  | 1,8 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.12. | г. Цивильск Строительство защитных сооружений от паводковых вод на р. Цивиль | 1,4 км | Минприроды Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 57,0 | 39,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет | 51,0 | 33,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.13. | г. Чебоксары Берегоукрепительные и противооползневые работы на р. Волга, участки «Гремячево» и «Новоилларионово» | 4,8 км | Минприроды Чувашии, администрация города | 2005- | Всего | 245,3 | 40,5 | 69,5 | 135,3 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 245,3 | 40,5 | 69,5 | 135,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.14. | Чебоксарский район Завершение берегоукрепительных работ на р. Цивиль у д. Ердово | 0,43 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005 | Всего | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.15. | Ядринский район Инженерная защита берегов г. Ядрина и сельскохозяйственных низин, противооползневые мероприятия на р. Гремячка у д. Козловка |  | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005- | Всего | 4,9 | 0,8 | 1,4 | 2,7 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,9 | 0,8 | 0,9 | 2,2 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.16. | Яльчикский район: Противопаводковые и противооползневые мероприятия на р. Малая Була у д. Новые Шимкусы | 0,8 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2005 | Всего | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Берегоукрепительные работы на р. Ерыкла у д. Уразмаметево |  | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 4,4 |  | 0,4 | 4,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 4,0 |  |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 21.17. | Янтиковский район Берегоукрепительные работы на р. Аль у с. Янтиково и у с. Гришино, на р. Ута у д. Бахтиарово | 7,2 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2006- | Всего | 7,3 |  | 2,6 | 4,7 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,3 |  | 2,3 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,0 |  | 0,3 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3.2. |  |  | 2005- | Всего | 524,3 | 168,8 | 128,2 | 227,3 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 466,3 | 155,7 | 108,3 | 202,3 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 15,7 | 6,4 | 3,8 | 5,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 10,3 | 1,7 | 3,5 | 5,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 32,0 | 5,0 | 12,6 | 14,4 |
|  | Итого по разделу III |  |  | 2005- | Всего | 3289,5 | 297,6 | 1031,2 | 1960,7 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 1042,5 | 167,7 | 274,8 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1172,0 | 64,6 | 422,3 | 685,1 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 320,5 | 11,3 | 84,1 | 225,1 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 754,5 | 54,0 | 250,0 | 450,5 |
| IV. Экологический мониторинг водных объектов - источников питьевого водоснабжения |
| 22. | Разработка системного проекта водохозяйственного и экологического мониторинга поверхностных вод Чувашской Республики (с вычленением субпроекта по Чебоксарскому водохранилищу) |  | Минприроды Чувашии | 2005- | Всего | 3,7 | 0,7 | 3,0 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет | 2,5 |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,2 | 0,7 | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 23. | Экологический мониторинг Чувашской Республики |  | Минприроды Чувашии | 2006- | Всего | 5,4 |  | 1,5 | 3,9 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 5,4 |  | 1,5 | 3,9 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 24. | Изучение режима и баланса, оценка состояния подземных вод, формирование банка государственного водного кадастра |  | Минприроды Чувашии | 2005- | Всего | 5,7 | 1,2 | 1,9 | 2,6 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,1 |  | 0,7 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 25. | Организация и оборудование информационно-аналитического центра экологического мониторинга поверхностных и экзогенных геологических процессов. Разработка и внедрение технического и программного обеспечения. Оборудование наблюдательных постов |  | Минприроды Чувашии | 2006- | Всего | 2,5 |  | 1,5 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу IV |  |  | 2005- | Всего | 17,3 | 1,9 | 7,9 | 7,5 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 13,5 | 1,2 | 6,2 | 6,1 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,8 | 0,7 | 1,7 | 1,4 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| V. Научно-техническое обеспечение программы |
| 26. | Создание ГИС-проектов масштаба 1:200000 с фактографической базой данных «Гидрогеологическая карта Чувашской Республики», «Оценка условий хозяйственно-питьевого водоснабжения Чувашской Республики» |  | Минприроды Чувашии | 2006- | Всего | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2007 | федеральный бюджет | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 27. | Изучение закономерностей распространения бора в подземных водах Чувашской Республики |  | Минприроды Чувашии | 2005- | Всего | 1,1 | 0,5 | 0,6 |  |
|  |  |  |  | 2006 | федеральный бюджет | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 28. | Разработка постоянно действующих численных геофильтрационных моделей наиболее интенсивно эксплуатируемых водозаборных систем |  | Минприроды Чувашии | 2006- | Всего | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 29. | Разработка программы «Об организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг промышленных предприятий, сооружений и иных объектов» |  | Минприроды Чувашии | 2006 | Всего | 3,7 |  | 3,7 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,7 |  | 3,7 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу V |  |  | 2005- | Всего | 8,8 | 0,5 | 6,3 | 2,0 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 3,6 |  | 2,1 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,2 | 0,5 | 4,2 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 2005- | Всего | 7846,4 | 708,5 | 2518,4 | 4619,5 |
|  |  |  |  | 2008 | федеральный бюджет | 2530,4 | 288,2 | 767,0 | 1475,2 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3284,7 | 227,6 | 1181,2 | 1875,9 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 916,1 | 55,4 | 229,2 | 631,5 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1049,2 | 89,2 | 323,1 | 636,9 |
|  |  |  |  |  | иностранные инвестиции | 66,0 | 48,1 | 17,9 |  |

_________

* - Мероприятия Программы согласованы в администрациях районов и городов.